LED全光通量量測技術及比對改善範例

本文說明LED全光通量量測技術之關鍵。由標準追溯與積分球原理進行相關效應分析，使量測結果能追溯至原級標準，達到與國際一致。

量測中心發展出新式標準光源做為LED全光通量之標準。新式光源為一穩定光源且能改善全光通量量測時之空間效應影響。

對於國內廠商因經費及場地因素而使用小型積分球式量測設備而言，是更佳的參考標準光源。