穿透霧度量測方法之比較

一般商用之穿透霧度量測設備大多依據ASTM D1003、JIS k7361、ISO 14782等規範所建議之方法來設計。

除上述三種方法外，另有雙光束量測法。方法不同，量測結果亦略有差異。然不論採用何種方法，均需要一片參考白板。故本文除比較不同方法量測結果之差異外，並將討論參考白板對量測準確性之影響。