低頻加速規校正系統能力試驗探討

依據ISO 16063-21加速規校正規範，建構低頻加速規校正系統，

利用ISO GUM進行系統不確定度評估。

由評估數據可以定義建構之低頻加速規校正系統能力範圍

在 0.8 Hz至 3.15 Hz，其最佳校正能力為 4.1 ％；

在 5 Hz 及 70 Hz 之最佳校正能力為 2.5 ％；

並探討本建構系統於TAF系統認證前能力試驗（En值）初步評估，

評估結果可作為低頻振動校正系統之校正能力參考。