LED分光輻射通量量測標準追溯技術

本文說明LED分光輻射通量量測技術之關鍵。目前由標準追溯與相關原理進行分析，使量測結果能追溯至原級標準，達到與國際一致。工業技術研究院量測技術發展中心計畫建立以雙旋臂法搭配CCD分光儀為基礎之分光輻射通量標準，同時建立分光輻射標準燈(白熾燈)以及LED分光輻射通量標準件以提供相關LED產業應用。