空氣密度值對法碼質量校正的影響

空氣參數包括大氣壓力、溫度、相對溼度與二氧化碳濃度，本實驗室使用KLIMET A30V 環境監控器與公斤質量量測系統(ITRI_ONE)同步收集數據，可以即時修正當次的質量校正值。當所使用的空氣密度公式不同，其差異將直接反應在質量的校正值上，目前質量量測國際規範OIML R111使用CIPM 81/91密度公式，此公式CIPM在2007時做了細項的修改，本文將比較二者間在質量校正上所表現的數值，同時探討環境參數與其修正前後對空氣密度值及不確定度的影響程度為何。