低頻加速規國際比對於國內產業發展之重要性

近年來隨著地震學、土木建築工程及人體工學的科技進步，國際上對於低頻加速規校正逐漸重視。2011年由中國國家計量院（NIM）主辦低頻振動校正系統比對，以ISO 16063-11規範為基礎進行國際比對任務。透過本文可瞭解國際比對項目、低頻加速規傳遞件之校正結果與不確定度評估，並藉由整體追溯關係，可提供廠商於低頻振動有一標準比對檢驗程序。