非接觸式扇葉動態偏擺量測系統介紹

偏擺量測技術應用在轉動軸件的動態檢測上已有多年，但於風扇軸向偏擺量測應用卻很罕見，原因是扇葉通常屬於非金屬的連續面，選用感測器及量測時都相對困難。量測中心動態工程量測研究室目前已開發完成非接觸式扇葉動態偏擺量測系統，可同時針對風扇軸向及徑向進行偏擺量測，重複精度可小於10 (m以下，符合業界生產線需求，成功解決目前風扇生產廠商檢測扇葉動態行為的要求。本文將概要性地介紹此系統之技術原理及結果。