PVTt 原級流量標準系統之建立

隨著電子、半導體及化工等產業之製程日漸精密與複雜化，氣體流量量測與控制精確度的要求亦大幅提昇，過去採用「友善」氣體如空氣、氮氣、氬氣等來針對產業所廣泛使用的流量計進行校正，再利用流場或流體性質加以轉換的作法已顯不足。國家度量衡標準實驗室目前正在興建一套以 PVTt 法為工作原理之原級流量標準系統，將可提供廠商可燃與製程氣體之流量量測儀具的低壓實流校正服務。PVTt 為壓力、容積、溫度與時間的縮寫，透過這四項參數的量測來決定標準流量。

本文將介紹這套 PVTt 系統的量測原理與設計指引，同時說明影響系統量測不確定度的因子。