分光輻射計量之追溯

隨著光電產業蓬勃發展，光輻射相關計量越來越為人所熟知，然而對於量測計量之選擇，業界仍多半依據規範內容或是客戶要求，而未全盤考慮特定產品所需之評估項目。選擇適當之分光輻射特性評估，除了能在產品研發過程中提供必要之輔助，也能為生產品質與良率帶來實質助益。分光輻射量測可藉由標準傳遞與追溯來確保其結果之精確度。

本文簡述分光輻射量測之追溯方式，並比較現有系統與未來分光輻射原級標準系統之不同點。目前國內分光輻射照度標準追溯至國外原級標準，而分光輻射亮度標準則由照度標準搭配已知反射率之白板來實現。未來國家度量衡標準實驗室可望建立高溫黑體爐作為分光輻射之自我追溯來源，期能為國內產業界帶來更高規格、並符合所需之分光輻射量測服務。