# 國家標準混合氣體運作與認證制度推動現況分析

氣體分析技術系統的建立，包含主要工作分項有六：1）採樣方法確立；2）系統校正用標準氣體選用；3）量測方法適用性評估；4）量測不確定度來源判斷；5）量化不確定度來源；6）書面報告撰寫。所有工作執行目的在於達成分析結果的準確度與精確度。準確度的達成端賴選用之校正用標準氣體的品質，精確度的監控則有賴於使用標準氣體所建立之量測系統管制圖，而進行分析結果量測不確定度評估時，標準氣體的品質是估算量測不確定度的重要來源。

本文以標準混合氣體運作為例，簡介國際社會運作量測技術自主追溯的經驗，並對照台灣現況，提供國家權責主管機關建立參考物質運作與認證制度之參考方案。