照明環境的眩光量測技術

本文討論以影像式亮度色度器(imaging luminance measurement device；ILMD)量測照明環境的亮度分布，再以此分布計算眩光指數之技術。為評估本技術之準確性，以一自製之ILMD在一可調控的LED室內照明空間，進行系統性研究。量測結果與經校正之亮度計、照度計之量測值做比較，並進一步與常用照明軟體之模擬結果比較。實驗結果顯示，各種方法在亮度分布、照度分布、背景亮度、與統一眩光指數(unified glare rating；UGR)皆具一致結果，證明本技術應用於照明環境的眩光量測之可靠性。