智能型液位感測器在水文科學應用與物聯網標準的發展趨勢

因應環境保護的需求，水文科學監測日漸重要，並與物聯網概念結合成為環境保護的趨勢。水文科學監控期望能運用科技達成下列管理性的目的，例如：有效與即時的水資源管理；早期環境變異、排水的預警；週期性的預測水資源存量，例如集水區，以因應枯水期、梅雨期不同的應變；水庫排水道控制；提供歷史資訊。為達成此目的，需要各種的感測器建置於現場環境，例如壓力傳感器(pressure transducer)、液位感測器(level sensor)、數位記錄器(digital encoder)、流量計(flow meter)等，作為將資訊傳回中控中心的媒介。

建構一個感測網路對於水文科學是非常重要的基礎，隨著氣候變遷，環境監視所蒐集的數據的正確性與實際運用的價值更為突顯。許多天災劇變顯示，目前的資料分析缺乏標準、程序以及在系統間的通訊規範，以至於無法提供更及時的資訊達到提早預警的目的【11】。基於此，本文探討液位感測器在水文科學的運用發展與物聯網架構下相關的規範標準。