電子式水量計的電源干擾試驗研究

工業技術研究院量測技術發展中心接受經濟部標準檢驗局委託，依據OIML R49:2006【1】規定，選取其中8項電子性能試驗項目，以電子式水量計進行在線試驗，初步驗證結果顯示，電子式水量計會因供電型式、外殼構造、接地等因素，導致電子式水量計在遭受相關干擾時，會對指示器差造成影響。本文主要在說明電子式水量計性能試驗可行性研究中，3項關於電源干擾的初步研究結果。