汙廢水排放計量的線上校驗研究

汙廢水排放計量具有相當高的複雜度，計測設施若欲拆卸送校則須向主管機關報備，並維持計量，因此使用單位通常傾向採用線上校驗方式。工業技術研究院量測技術發展中心，接受科技部中部科學管理局委託，針對后里放流管之非滿管型都普勒式流量計進行線上校驗，此項工作及其校驗方式為國內首見。本文係就大口徑汙廢水排放管線使用之非滿管型超音波流量計的線上校驗方式以及實際執行程序，進行研討。