居住空間光環境指數量測技術之探討

本文參考國際照明學會CIE規範與中華民國CNS標準規範，評價建築物內的光環境參數，如室內照度分布、晝光率 (Daylight Factor)、均齊度、室內各表面亮度值、室內主要面之反射率與窗戶之穿透率及眩光 (glare)，並設計與介紹各光環境參數之量測方法。