In2O3-WO3及SnO2-WO3材料應用於一氧化氮感測之研究

本研究利用電阻變化原理量測一氧化氮(NO)的濃度，可偵測至100 ppb，合成雙金屬氧化物In2O3-WO3及SnO2-WO3材料。在室溫下以4:1的最佳比例製作In2O3-WO3，偵測500 ppb的NO濃度，其感測信號 (Sensor response , S , S = RNO/RN2) 為9205。

SnO2-WO3最佳的感測時間在比例為1:1時為20 秒。 此感測器的優點在於感測信號高及在室溫可工作，未來將極有潛力應用於臨床及居家之呼氣NO濃度檢測。