以重複性變異、重現性變異與準確度估計值

進行量測不確定度評估指引

量測的目的在於決定受測量的值。由於各種變異的存在，致使量測結果存在不確定性。因此，在表達量測結果的時候，一般用「最佳估計值 (不確定度」的方式展現，這樣的結果才能做為比較與決策的基礎。本文旨在說明ISO/TS 21748所提出量測不確定度評估的模型與方法。