由原級標準至現場超音波流量計之追溯校正

利用國家度量衡標準實驗室之稱重式空氣流量原級校正系統，以陣列音速噴嘴當工作標準，在標準的流量範圍、氣流狀態及操作壓力下，校正中油公司及大潭計量站的傳遞標準件，並藉由傳遞標準件評估現場超音波流量計之不確定度及壓力效應。