參考音源聲功率校正技術之探討

本文主要根據ISO6926參考音源聲功率校正的規範，進行校正環境的評估及方法的研究，建立參考音源聲功率的校正技術，量測頻率範圍為100 Hz至20 kHz，期望藉由此技術的建立，提供國內參考音源追溯的管道。