大型水量計流量校正設備的改良

台灣具有能量最大的水量計試驗設備之流量校正實驗室，分別採用「收集」法和「放流」法進行水量計性能試驗。採用容積槽放流的試驗設備，因流量試驗期間因水流量不穩定，進而影響水量計試驗準確度。

本文改良設計水量計試驗設備，以「標準流量計」法取代「收集」法。並針對「放流」法，提出全新的多通道流量調節控制裝置設計改善流量的穩定度。