# CMS-NMIJ光纖雷射光梳量測光頻率之比對

本文介紹工業技術研究院量測技術發展中心(CMS)國家度量衡標準實驗室與日本產業技術總和研究所（AIST）日本計量研究院(NMIJ)的光纖雷射光梳比對量測雷射光頻率的結果，CMS的光纖雷射光梳系統在NMIJ進行光梳比對，雙方的光纖雷射光梳都參考到NMIJ的世界協調時(UTC-NMIJ)的10 MHz信號上，並同時量測1064 nm雷射的頻率，兩台光梳所量測到的頻率值平均只差32 mHz，相對差值為1.1(10-16。