2010年平面顯示器綠色檢測能力比對結果與分析

能力比對為實驗室展現其實際量測能力之重要途徑之一，為了瞭解兩岸平面顯示器（FPD）產業之綠色檢測能力（能耗、能效），工研院量測技術發展中心特依據ISO Guide 43-1:1997舉辦比對活動。參加者得以透過實驗室間的比對，瞭解本身之能力與其他業者間之差異。再者，利用統計方法確認差異是否顯著，經由調和過程，除可提升實驗室檢測能力外，同時也推動兩岸FPD產業檢測技術交流。

量測中心提供兩台平面顯示器比對樣品，並委託本中心光輻射研究室執行穩定性監控，參與實驗室皆依循本中心訂定之量測方法進行量測。各參與實驗室之量測結果經統計分析後，顯示其大部分量測值與參考值一致，表示兩岸FPD產業檢測技術能力具有相當的一致性，也展現FPD相關量測技術的純熟度。