色度空間解析之標準技術

色度標準件是運用混色的LED光源模組（紅、綠、藍）置入積分球內，適當調整三種光線的強度以產生各類顏色的均勻光源，使其成為適合的色度標準件。

本文將針對標準件應用在色度的結果進行討論，並介紹標準件的架構、原理，及探討色度量測之結果。