分析驗證標準與綠能產業暨健康福祉之應用專輯前言

本專輯特別收錄了綠能產業--發光二極體廠之實際案例，介紹傅立葉紅外光譜儀線上即時檢測技術於製程物料純度分析鑑定之實場量測應用。

血糖濃度標準量測技術建立，採用美國國家標準與技術研究院（NIST）之同位素稀釋氣相質譜儀分析方法。根據ISO 15197體外診斷試驗系統－糖尿病症管理中自測用血糖監測系統條文中準確度與精密度相關之要求進行市售血糖計及醫檢實驗室血糖測試儀測試實驗，利用相關測試結果進行「類血糖水溶液參考物質」的適用性評估，以期發展服務業界及醫檢單位之參考物質。

新的血壓分析方法透過經驗模組分解，相較於傳統血壓器的失真，可以擷取更多有效訊號，以震盪法計算出收縮壓與舒張壓值，未來也希望能夠達成微小輕便化，以及更加智慧且人性化的精準量測。