應用共振頻微懸臂樑感測器於C反應蛋白之研究

本文以原子力顯微鏡與光纖干涉量測技術為架構，共檢測四種不同 C 反應蛋白溶液之濃度，每種濃度之共振頻停止變化的時間約在 240 至 270 分鐘後。根據實驗結果，雖然 C 反應蛋白濃度不同，但在鍵結開始 30 分鐘的共振頻變化皆大於總變化量的 70%，表示共振頻微懸臂樑量測技術可大幅縮短檢測時間，並能檢測低濃度之蛋白質。