## 計量相關軟體驗證規範之簡介

控制量測裝置或系統的計量相關軟體(Metrology Relevant Software)將影響量測品質，因此，必須經過適當驗證。為評估計量相關軟體的品質，國際上已提出相關指引供參考，本文針對計量相關軟體驗證規範，如OIML D31指引、OIML R 76-1指引、WELMEC指引（2.3，7.2）、JJF-1182「計量器具軟件測評指南」等，作一簡要介紹。