膽固醇液晶顯示器Mura瑕疵量測與評估

Mura是液晶顯示器上常見的瑕疵，各種不同成因的Mura會呈現不同的特性與形態，其出現與否以及嚴重程度，也是判定品質的一項重要指標。顯示中心架設了均勻光源與完善校正的取像系統進行膽固醇液晶顯示器的Mura瑕疵，並參考色彩表現的均勻度為評估量化標準，期望能建立一套穩定與可信賴的Mura瑕疵量化系統。