電量原級標準與量子計量技術發展簡介

目前在電量領域中，電阻與電壓的原級標準(Primary Standard)是透過量化霍爾效應(Quantum Hall Effect)與約瑟芬效應(Josephson Effect)來維持。而電流標準，則是透過歐姆定律(Ohm’s Law)並在電阻與電壓標準下實現。本文將介紹電量的原級標準及相關量子計量技術的發展近況。