非自動衡器校正與不確定度

本文根據2009年版EURAMET/cg-18/v.02文件、2004年版OIML R111國際規範及過往經驗探討非自動衡器如何校正與評估。而2009年版的EURAMET/cg-18/v.02文件對非自動衡器衡量之計算及評估時，導入約定質量的觀念，並討論在各種條件下的不確定度評估差異，此內容正是目前業界常忽略的部分。本文除了介紹非自動衡器的讀值重複性、線性、偏心載荷及遲滯量測說明外，亦針對使用約定質量評估空氣浮力不確定度之計算，且整合相關經驗及文獻以提供量測不確定度評估公式，做為業界校正及評估非自動衡器之參考。