LED光量標準件之順向電壓與光量關係分析技術

LED 的光熱特性使得光量穩定性及長時間之標準一致性有所變化，導致 LED產業鏈上、中、下游之間定義產品特性之量值不一致而產生交易的損失。為使產品評價、品質管控及交易有可參考之標準樣品，本技術進行 LED 的特性補償，使樣品的長期再現性更佳。透過順向電壓及 LED 光量之近似模式可準確得出各時間點之 LED光量，並修正溫度及時間飄移的效應，搭配國家度量衡標準實驗室之標準追溯，能實現具正確光量的 LED 標準樣品。