質量量測技術於氣體鋼瓶充填稱重之模式建立

本文針對鋼瓶氣體充填前後的質量變化，建立量測模式，同時使用相關儀器蒐集空氣密度參數計算空氣浮力，進而導引出鋼瓶於氣體充填前後之質量差值並加以修正。引入質量量測技術求得鋼瓶於氣體充填前後之質量差值，並設計自動轉盤鋼瓶質量量測的循環模式，降低量測次數且可排除天平的漂移量提高量測的準確度。