計量品質工程專輯前言

方承彥

計量品質工程是一個新的概念，它結合了計量追溯、量測品保、統計工程、量測不確定度等技術，主要是用來確保及量化量測結果的品質。量測數據是實驗室最重要的產出之一，我們可以藉由計量追溯確保量測的一致性與準確性，再以量測品保的手法來確保量測系統的穩定性，而量測數據的品質如何則有賴於量測不確定度來展現與量化，因此上述的達成均有賴統計工程技術來證明；同時也是實驗室由內而外的能力展現。本刊在以往的專輯內對於量測不確定度和計量追溯等均已多所著墨，本期則以各實驗室最常用來監控量測系統的量測品保工具～管制圖作為開端，彙整出數種計量值管制圖類型，並提供管制圖基本判讀準則，以便實驗室判定量測系統是否仍處於穩定狀態，或是已產生異常警訊須立即採取改正及矯正措施，以確保所出具之校正或測試結果的品質，期望協助實驗室有效落實管制圖的監控作用。

另一個用來評估實驗室技術與管理能力的外顯工具則是量測能力的比對，在實驗室認證組織層級稱之為能力試驗(Proficiency Testing)或量測稽核(Measurement audit)，各國的認證組織多半藉由此活動評估實驗室的校正或測試能力，讓參與之實驗室得以透過實驗室間的量測比對，瞭解本身之校正能力或與其他實驗室間之差異，當有差異發生時也可尋求解決之道，除可提升參與實驗室之校正水準外，並可維持國內量測標準之一致性。因此，本專輯特以電子天平遊校的能力試驗為例，介紹能力試驗活動的設計與執行，藉由能力試驗的執行，認證機構也可以瞭解實驗室從合約審查流程、執行校正流程、出具報告結果等之能力；同時也邀請全國認證基金會(TAF)介紹實驗室如何滿足國際實驗室認證聯盟(ILAC)與TAF能力試驗活動要求，讓實驗室在準備認證申請或接受評鑑時有所依據。

由於國際間量測標準一致性也是藉由量測比對來達成，所以，目前國際度量衡大會使用國際比對作為簽署國家標準相互認可協議的最主要依據。我國的三個國家標準實驗室- 國家度量衡標準實驗室、國家時間與頻率標準實驗室和國家游離輻射標準實驗室等，也都藉由比對的良好表現取得國際相互認可的必要條件，並簽署國際度量衡大會的國家標準相互認可協議，使得中華民國的國家標準得以和世界接軌，與國際等同。為此，本專輯中也介紹了國際比對的重要性、國際比對的種類、等同程度的定義，以及規劃與辦理國際比對之相關注意事項，讓計量領域相關人員對國際比對的角色有更深入的認識。

此外，也將觸角延伸到現在最熱門的雲端科技，探討當品質管理走入雲端時，將會有什麼火花出現，能為企業解決什麼樣層面的問題，如何應用在產品標準化測試和驗證及生命週期的管理，並進一步分析相關的資訊，落實品質的管制及矯正措施，讓品質hold住、看得見。從雲端運算品質管理服務及雲端運算SPC應用範例來看，品質管理的發展邁向雲端，已經成為一種趨勢，實驗室的品質管理更是如此；實驗室的經營管理者更應當思考「企業經營就是品質經營」的概念，善用雲端運算優勢，做好品質管理來提升實驗室的競爭優勢。

作者簡介

方承彥

量測中心品質工程部 經理