電子天平遊校能力試驗之介紹與結果分析

為瞭解台灣各實驗室之電子天平遊校能力，財團法人全國認證基金會特別與工業技術研究院 量測技術發展中心合作，首次辦理遊校能力試驗，同時應用遊校之特性，設計了合約審查流程、觀察執行校正流程與防止串供流程，讓參與實驗室得以透過本次實驗室間比對的結果，瞭解本身之能力與其他實驗室間之差異。

本次能力試驗因沒有中心實驗室，故利用穩健統計的方式求得設定值與擴充不確定度，以計算各實驗室量測結果之|En|值。各參與實驗室之量測結果經統計分析後，顯示其大部分量測值與設定值一致，表示台灣各實驗室之電子天平遊校能力具有相當的一致性，也展現天平相關量測技術的純熟度。