電荷型與電壓型加速規之差異及應用之比較

現今壓電材料製成之加速規已廣泛被運用於振動試驗及量測領域，所以本文將從實際量測的觀點，比較目前最常使用的電荷(Charge Type)及電壓(Voltage Type)兩款加速規輸出訊號之關聯性，並討論其搭配之電荷放大器(Charge Amplifier)或電源器(Power Unit)之功能造成輸出數據不同之處。使用者在選擇加速規時，亦可由本文之測試數據瞭解兩者之間的異同及限制，並由實驗結果顯示電壓型加速規之設定較具實用性。