零級氣體規格驗證技術發展及其應用

零級氣體主要應用於配製標準氣體與分析儀器零點校正等用途，國內在公告空氣汙染物檢測方法及法規制定上，亦應用零級氣體於其中，然而，至今國內尚未發展一套驗證技術以確認零級氣體之規格是否符合規範，因此對於零級氣體之品質無法控管。

本文主要參考歐美國家針對零級氣體制定之規範進行驗證技術之概述，而國家度量衡標準實驗室近年來亦致力於提升自身驗證技術與能力，期望能協助國內訂定零級氣體之驗證標準並提供追溯來源。