同步相量量測器檢測

為預防連鎖性電力故障及避免大規模的停電，必須仰賴可同步量測之電力廣域監測系統，來提升電網的安全性及可靠度。該監測系統的主要量測設備為同步相量量測器(Phasor Measurement Unit；PMU)，PMU須藉由產品檢測來確保其安裝前的產品品質，以及日後的定期校正來保證其量測準確度仍符合出廠時的產品規格。基於國內PMU檢測及校正的需求，我國國家度量衡標準實驗室已著手建置PMU自動化檢測系統，並將於2015年針對國內PMU製造商及電力相關業者依據IEEE C37.118.1-2014（電力系統同步相量量測標準規範）提供PMU之符合性檢測及校正服務。本文除介紹IEEE C37.118.1-2014標準規範在穩態、動態檢測條件下，對M級和P級PMU之標準符合性檢測項目及其誤差規格的要求，並簡介國家度量衡標準實驗室為執行此符合性檢測所建置的PMU自動化檢測系統。